Опросный лист для проектирования и

подбора холодильного оборудования камер

1. Географическое месторасположение (регион) холодильной камеры _______

____________________________________________________________________

2. Назначение камеры (хранение, охлаждение, замораживание)_______________

3. Наименование продукта__________________________________________________

4. Объём помещения (куб.м.)____________________________________________

5. Габаритные размеры помещения: длина (м)____, ширина (м) _____,

высота (м) _____.

6. Материал и толщина ограждений и теплоизоляции (мм):

- потолок _____________________________________________________________

- стены ______________________________________________________________

- пол ________________________________________________________________

Состояние теплоизоляции (хорошее, плохое, новая)________________________

7. Размеры дверей (высота х ширина)  _____________________________________

8. Время открытия дверей (час/сут.) _______________________________________

9. Наличие и вид занавеси дверей _________________________________________

10. Температурный режим в камере ________________________________________

11. Наличие работающих людей (указать количество)_________________________

12. Наличие подъёмно-транспортных средств ________________________________

13. Наличие вентиляции в камере __________________________________________

14. Наличие и мощность освещения ________________________________________

15. Температура прилегающих к камере помещений __________________________

16. Наличие помещений под камерой _______________________________________

17. Продолжительность процесса холодильной обработки (час.)_________________

18. Температура загружаемого продукта (оС)_________________________________

19. Конечная температура продукта (оС)_____________________________________

20. Емкость камеры (тонн) ________________________________________________

21. Суточный грузооборот камеры (тонн/сут.)_________________________________

22. Вид упаковки продукта_________________________________________________

23. Удаленность холодильного агрегата от холодильной камеры (м.)______________

24. Установка холодильного агрегата (внешний блок):

- в помещении ________________________________________________________

- на улице ____________________________________________________________

25. Конденсатор холодильной машины

- выносной ___________________________________________________________

- на раме с компрессором______________________________________________

26. Дополнительные условия и пожелания__________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Название организации _________________________ Тел.

Контактное лицо _________________________ Тел.

М.П.

Просим как можно подробнее заполнить этот опросный лист для каждого охлаждаемого помещения.